**Rekonstrukce, nákupy a opravy ve škole 2019/2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | **datum** | **náklady v Kč**  | **poznámky** | **splněno** |
| Dokončení Geoparku II. etapa jeskyně včetně příslušenství | říjen – prosinec 2019 |  | Terénní úpravy, zbudování jeskyně + pracovny a skladu, prostranství před jeskyní, vybavení stodoly jako venkovní učebny | splněno |
| Rekonstrukce umyvadlových koutů ve třídách , hlavní budova č.p. 71/22 | leden 2020 | 26 139,- | Obkladačské a zednické práce, prostředky školy | splněno |
| Elektrikářské práce | únor 2020 | 28 599,- | Výměna zářivek v tělocvičně, oprava el. Instalace v hlavní budově, prostředky školy | splněno |
| Oprava didaktické techniky | březen 2020 | 24 905,- | Oprava projektorů, výměna držáků k IA tabulím, elektroinstalace, lišty, krabice, spojovací materiál, prostředky zřizovatele | splněno |
| Topenářské a instalatérské práce | březen 2020 | 29 502,- | Oprava prosakujících topných těles hlavní budova, třídy II. patro, prostředky školy | splněno |
| Revize el. přístrojů | březen 2020 | 29 990,- | Pravidelná revize všech přístrojů s kabelem včetně PC,prostředky školy | splněno |
| Topenářské práce | březen 2020 | 29 902,- | Výměna vadných topných těles hlavní budova 71/22II. patro, prostředky školy | splněno |
| Oprava didaktické techniky | březen 2020 | 94 650,- | Demontáž a montáž projektorů k interaktivním tabulím, nastavení, seřízení, prostředky zřizovatele  | splněno |
| Topenářské práce | duben 2020 | 28 386,- | Havárie radiátoru, výměna, hlavní budova, II. patro 71/22prostředky školy | splněno |
| Topenářské práce  | květen 2020 | 28 936,- | Havárie radiátoru, výměna, hlavní budova, II. patro 71/22prostředky školy | splněno |
| Zednické práce  | červen 2020 | 17 041,- | Rekonstrukce vjezdových vrat, Olivova 1308 | spněno |
| Topenářské práce | červenec 2020 | 29 400,- | Havárie radiátoru, výměna, hlavní budova, II. patro 71/22prostředky školy  | splněno |
| Elektrikářské práce | červenec 2020 |  25 612,- | Výměna zářivek ve sborovně 71/22, instalace zářivek v kuchyňce a v budově U Soudu, prostředky školy | splněno |
| Zámečnické práce  | červenec 2020 | 26 892,- | Výroba a montáž brány – Olivova 1308 – vjezd do zahrady, prostředky školy | splněno |
| Hygienické vybavení | červenec 2020 | 23 703,- | Rozmístění a montáž dávkovačů tekutého mýdla a papírových ručníků do jednotlivých tříd č.p.71/22, č.p.82, č.p. 1308, prostředky školy | splněno |
| Truhlářské práce | červenec 2020 | 45 000,- | Demontáž a montáž kuchyňských linek ve sborovnách č.p. 71/22, č.p.82, prostředky školy | splněno |
| Výměna vybavení třídy | červenec 2020 | 30 129,- | Pylonová tabule dvojdílná – přízemí třída v č.p.71/22,prostředky školy | splněno |
| Topenářské práce | srpen 2020 | 29 251,- | Oprava topných těles, doplnění ventilů a krytů,prostředky školy | splněno |
| Malířské práce | srpen 2020 | 29 992,- | Výmalba sborovny a třídy v přízemí č.p. 71/22, prostředky školy | splněno |
| Nákup nábytku | srpen 2020 | 72 950,- | Nákup šatních skříněk, dvě třídy č.p.71/22,prostředky školy | splněno |

**Komentář: V letošním školním roce se podařilo kompletně dokončit opravu a výměnu všech topných těles v budově č.p.71/22. Skončí tak neustálé havárie netěsnících topení, která měla životnost už dávno za sebou. Navíc škola ušetří značné prostředky na vytápění hlavní budovy, neboť nová tělesa jsou moderní a osazená regulačními ventily.**